## Sheet1
站点 | 设备ID | 设备名称 | 设备型号 | 设备序列号 | type类型
南京站 | 333 | 红外油分仪 | F-2000 | BFZ164 | Q
南京站 | 340 | 可见分光光度计 | DR2800 | MHSB-052 | Q
南京站 | 341 | 可见分光光度计 | DR2700 | MHSB-004 | Q
南京站 | 349 | 红外油分仪 | F2000 ?型 | MHSB-003 | Q
湛江站 | 3018 | 自动直读光谱仪 | ARL4460+SMS-2000 | 3 | 仪器
湛江站 | 3020 | 自动直读光谱仪 | ARL4460+SMS-2000 | 5 | 仪器
湛江站 | 3022 | 铣样机 | ARL4460+SMS-2000 | MA16224-27-1 | 机械
湛江站 | 3024 | 风动系统接收站 | ARL4460+SMS-2000 | 6 | 机械
湛江站 | 3026 | 风动系统接收站 | HS-FF2000 | 16 | 机械
湛江站 | 3028 | 风动系统接收站 | HS-FF-1 | 18 | 机械
湛江站 | 3030 | 红外碳硫仪 | HS-FF-2 | UYC40YU9 | 仪器
湛江站 | 3032 | 氧氮分析仪 | HR-HSK/L | WRW3S69B | 仪器
湛江站 | 3034 | 氢分析仪 | HR-HSK/L | X98R4496 | 仪器
湛江站 | 3036 | 自动标签打印机 | HR-HSK/L | 4667 | 仪器
湛江站 | 3043 | ARL9901荧光仪 | HR-HSK/L | KF-2 | 仪器
湛江站 | 3045 | 自动直读光谱仪 | HR-HSK/L | KF-555 | 仪器
湛江站 | 3047 | 自动直读光谱仪 | HR-HSK/L | KF-557 | 仪器
湛江站 | 3049 | ABB机器人 | EMIA-20E | MA16224-1-24 | 机械
湛江站 | 3051 | ABB机器人 | EMIA-20E | MA16224-1-26 | 机械
湛江站 | 3053 | 风动系统接收站 | EMGA-820 | MA16224-3-1,2 | 机械
湛江站 | 3055 | 风动系统接收站 | EMGA-820 | MA16224-3-1,4 | 机械
湛江站 | 3057 | 风动系统接收站 | EMGA-821 | MA16224-3-1,6 | 机械
湛江站 | 3059 | 风动系统接收站 | EMGA-821 | MA16224-3-1,16 | 机械
湛江站 | 3061 | 风动系统接收站 | Tischdrucker | MA16224-3-1,18 | 机械
湛江站 | 3017 | 自动直读光谱仪 | PICA Ⅱ 104/8 | 1 | 仪器
湛江站 | 3019 | 自动直读光谱仪 | ARL9900 | 4 | 仪器
湛江站 | 3021 | 铣样机 | ARL9901 | MA15224-1 | 机械
湛江站 | 3023 | 铣样机 | ARL4460+SMS-2000 | MA16224-28-1 | 机械
湛江站 | 3025 | 风动系统接收站 | ARL4460+SMS-2000 | 7 | 机械
湛江站 | 3027 | 风动系统接收站 | ARL4460+SMS-2000 | 17 | 机械
湛江站 | 3029 | 风动系统接收站 | ARL4460+SMS-2000 | 19 | 机械
湛江站 | 3031 | 红外碳硫仪 | ABB IRB2600 | UBR2JYS1 | 仪器
湛江站 | 3033 | 氧氮分析仪 | ABB IRB2600 | 7GC24MXA | 仪器
湛江站 | 3035 | 氢分析仪 | ABB IRB2600 | LLMHBOES | 仪器
湛江站 | 3037 | 手动标签打印机 | ABB IRB2600 | 16291842 | 仪器
湛江站 | 3042 | ARL9900荧光仪 | HR-HSK/L | KF-1 | 仪器
湛江站 | 3044 | 自动直读光谱仪 | HR-HSK/L | KF-554 | 仪器
湛江站 | 3046 | 自动直读光谱仪 | HR-HSK/L | KF-556 | 仪器
湛江站 | 3048 | ABB机器人 | HR-HSK/L | MA16224-1-23 | 机械
湛江站 | 3050 | ABB机器人 | HR-HSK/L | MA16224-1-25 | 机械
湛江站 | 3052 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | MA16224-3-1,1 | 机械
湛江站 | 3054 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | MA16224-3-1,3 | 机械
湛江站 | 3056 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | MA16224-3-1,5 | 机械
湛江站 | 3058 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | MA16224-3-1,7 | 机械
湛江站 | 3060 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | MA16224-3-1,17 | 机械
湛江站 | 3062 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | MA16224-3-1,19 | 机械
湛江站 | 3063 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | MA16224-3-1,20 | 机械
日照站 | 2929 | ARL9900荧光仪 | ARL9900 | RZ-963 | 仪器
日照站 | 2930 | ARL9901荧光仪 | ARL9901 | RZ-964 | 仪器
日照站 | 2931 | 自动直读光谱仪 | ARL4460+SMS-2000 | RZ-554 | 仪器
日照站 | 2932 | 自动直读光谱仪 | ARL4460+SMS-2000 | RZ-555 | 仪器
日照站 | 2933 | 自动直读光谱仪 | ARL4460+SMS-2000 | RZ-556 | 仪器
日照站 | 2934 | 自动直读光谱仪 | ARL4460+SMS-2000 | RZ-557 | 仪器
日照站 | 2935 | 铣样机 | HS-FF2000 | RZ-MA15224-1 | 机械
日照站 | 2936 | 铣样机 | HS-FF-1 | RZMA16224-27-1 | 机械
日照站 | 2937 | 铣样机 | HS-FF-2 | RZMA16224-28-1 | 机械
日照站 | 2938 | 红外碳硫仪 | EMIA-20E | RZ-UYC40YU9 | 仪器
日照站 | 2939 | 红外碳硫仪 | EMIA-20E | RZ-UBR2JYS1 | 仪器
日照站 | 2940 | 氧氮分析仪 | EMGA-820 | RZ-WRW3S69B | 仪器
日照站 | 2941 | 氧氮分析仪 | EMGA-820 | RZ-7GC24MXA | 仪器
日照站 | 2942 | 氢分析仪 | EMGA-821 | RZ-X98R4496 | 仪器
日照站 | 2943 | 氢分析仪 | EMGA-821 | RZ-LLMHBOES | 仪器
日照站 | 2944 | 自动标签打印机 | Tischdrucker | RZ-4667 | 仪器
日照站 | 2945 | 手动标签打印机 | PICA Ⅱ 104/8 | RZ-16291842 | 仪器
日照站 | 2946 | ABB机器人 | ABB IRB2600 | RZ-MA16224-1-23 | 机械
日照站 | 2947 | ABB机器人 | ABB IRB2600 | RZ-MA16224-1-24 | 机械
日照站 | 2948 | ABB机器人 | ABB IRB2600 | RZ-MA16224-1-25 | 机械
日照站 | 2949 | ABB机器人 | ABB IRB2600 | RZ-MA16224-1-26 | 机械
日照站 | 2950 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | RZ-MA16224-3-1,1 | 机械
日照站 | 2951 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | RZ-MA16224-3-1,2 | 机械
日照站 | 2953 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | RZ-MA16224-3-1,4 | 机械
日照站 | 2955 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | RZ-MA16224-3-1,6 | 机械
日照站 | 2957 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | RZ-MA16224-3-1,16 | 机械
日照站 | 2959 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | RZ-MA16224-3-1,18 | 机械
日照站 | 2961 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | RZ-MA16224-3-1,20 | 机械
日照站 | 2971 | 紫外分光光度计 | T6新锐 | 26-1610-01-0086 | 仪器
日照站 | 2973 | ICP发射光谱仪 | 5110 ICP-OES | MY17100004 | 仪器
日照站 | 2975 | X荧光光谱仪 | ARL PERFORMX | 412 | 仪器
日照站 | 2977 | 原子吸收光谱仪 | PF32 | 26A1708-01-0014 | 仪器
日照站 | 2979 | 粘结指数测定仪 | GT-2 | GT-170302 | 仪器
日照站 | 2981 | 分光光度计 | TU-1901 | 26-1901-01-0051 | 仪器
日照站 | 2983 | 烘箱 | 101-2AB | 3345 | 仪器
日照站 | 2985 | 烘箱 | 101-2AB | 3351 | 仪器
日照站 | 2987 | 烘箱 | 101-4S | 1216 | 仪器
日照站 | 2989 | 红外C/S仪 | EMIAS-20P | PJUE405X | 仪器
日照站 | 2991 | 红外C/S仪 | EMIAS-20P | VNMJCUFO | 仪器
日照站 | 2993 | 马弗炉 | SX2-10-13 | 17041007 | 仪器
日照站 | 2995 | 马弗炉 | SX2-10-13 | 17041009 | 仪器
日照站 | 2997 | 马弗炉 | SX2-10-13 | 17041011 | 仪器
日照站 | 2999 | 煤工业分析仪 | 5E-MAG6600B | 0951703097/0951703098 | 仪器
日照站 | 3001 | 水分仪 | 831KF | 1870001030111 | 仪器
日照站 | 3003 | 定硫仪 | 5EAS3200B | 1191706017 | 仪器
日照站 | 3005 | 全自动胶质层指数测定仪 | 5E-PL300B | JZC1 | 仪器
日照站 | 3007 | 量热仪 | 5E-5500 | 261703050 | 仪器
日照站 | 3009 | 煤岩分析仪 | AXIO Scope.A1 | myfxy01 | 仪器
日照站 | 3011 | 马弗炉 | SX2-10-13 | 17041006 | 仪器
日照站 | 2952 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | RZ-MA16224-3-1,3 | 机械
日照站 | 2954 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | RZ-MA16224-3-1,5 | 机械
日照站 | 2956 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | RZMA16224-3-1,7 | 机械
日照站 | 2958 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | RZ-MA16224-3-1,17 | 机械
日照站 | 2960 | 风动系统接收站 | HR-HSK/L | RZ-MA16224-3-1,19 | 机械
日照站 | 2972 | ICP发射光谱仪 | 5110 ICP-OES | MY17100006 | 仪器
日照站 | 2974 | X荧光光谱仪 | ARL PERFORMX | 411 | 仪器
日照站 | 2976 | X荧光光谱仪 | ARL PERFORMX | 413 | 仪器
日照站 | 2978 | 粘结指数测定仪 | GT-2 | GT-170301 | 仪器
日照站 | 2980 | 分光光度计 | TU-1901 | 26-1901-01-0059 | 仪器
日照站 | 2982 | 分光光度计 | TU-1901 | 24-1901-01-0007 | 仪器
日照站 | 2984 | 烘箱 | 101-2AB | 3347 | 仪器
日照站 | 2986 | 烘箱 | 101-2AB | 3357 | 仪器
日照站 | 2988 | 烘箱 | 101-4S | 1218 | 仪器
日照站 | 2990 | 红外C/S仪 | EMIAS-20P | S9AUCXEJ | 仪器
日照站 | 2992 | 马弗炉 | SX2-10-13 | 17041002 | 仪器
日照站 | 2994 | 马弗炉 | SX2-10-13 | 17041008 | 仪器
日照站 | 2996 | 马弗炉 | SX2-10-13 | 17041010 | 仪器
日照站 | 2998 | 煤工业分析仪 | 5E-MAG6600B | 0951703083/0951703084 | 仪器
日照站 | 3000 | 煤工业分析仪 | 5E-MAG6600B | 0951703087/0951703088 | 仪器
日照站 | 3002 | 水分仪 | 870KF | 1870001030112 | 仪器
日照站 | 3004 | 自动水分测定有 | 5E-MW6510 | 851704006 | 仪器
日照站 | 3006 | 全自动胶质层指数测定仪 | 5E-PL300B | JZC2 | 仪器
日照站 | 3008 | 量热仪 | 5E-5500 | 261703059 | 仪器
日照站 | 3010 | 煤岩分析仪 | AXIO Scope.A1 | myfxy02 | 仪器
日照站 | 3064 | 粘结指数测定仪 | GT-2 | GT-171011 | 仪器
日照站 | 3066 | 微机胶质层指数测定仪 | GZY-2006A | GZY-171019 | 仪器
日照站 | 3068 | 气相色谱仪 | 7890B | CN17233133 | 仪器
日照站 | 3070 | 气相色谱仪 | 7890B | CN17243032 | 仪器
日照站 | 3072 | 气相色谱仪 | 7890B | CN17243035 | 仪器
日照站 | 3074 | 气相色谱仪 | 6820 | CN10449003 | 仪器
日照站 | 3076 | 气相色谱仪 | 7820A | CN17492020 | 仪器
日照站 | 3078 | 气相色谱仪 | 7820A | CN17492017 | 仪器
日照站 | 3080 | 气相色谱仪 | 7890B | CN17523215 | 仪器
日照站 | 3065 | 粘结指数测定仪 | GT-2 | GT-171012 | 仪器
日照站 | 3067 | 微机胶质层指数测定仪 | GZY-2007A | GZY-171020 | 仪器
日照站 | 3069 | 气相色谱仪 | 7890B | CN17243050 | 仪器
日照站 | 3071 | 气相色谱仪 | 7890B | CN17243009 | 仪器
日照站 | 3073 | 气相色谱仪 | 7890B | CN17243157 | 仪器
日照站 | 3075 | 气相色谱仪 | 7820A | CN17492021 | 仪器
日照站 | 3077 | 气相色谱仪 | 7890B | CN17523214 | 仪器
日照站 | 3079 | 气相色谱仪 | 7820A | CN17492022 | 仪器
日照站 | 3081 | 气相色谱仪 | 7820A | CN17502024 | 仪器
日照站 | 3082 | 气相色谱仪 | 7890B | CN18013103 | 仪器
日照站 | 3083 | 气相色谱仪 | 7890B | CN17493100 | 仪器
日照站 | 3084 | 气相色谱仪 | 7890B | CN18013068 | 仪器
日照站 | 3085 | 环保型自动煤杯清理机 | GZY-01 | GZYS171001 | 仪器
日照站 | 3086 | 鼓风式电热恒温干燥箱 | GFL-125 | 1703170531003 | 仪器
日照站 | 3087 | 鼓风式电热恒温干燥箱 | GFL-125 | 1703170531002 | 仪器
日照站 | 3088 | 鼓风式电热恒温干燥箱 | GFL-125 | 1703170531001 | 仪器
日照站 | 3089 | 鼓风式电热恒温干燥箱 | SPL-150A | 1703170603011 | 仪器
日照站 | 3090 | 鼓风式电热恒温干燥箱 | 101-2A | 62-106 | 仪器
日照站 | 3091 | 鼓风式电热恒温干燥箱 | 101-2A | 62-132 | 仪器
日照站 | 3092 | 鼓风式电热恒温干燥箱 | 101-1A | GZ-26 | 仪器
日照站 | 3093 | 鼓风式电热恒温干燥箱 | 101-1A | GZ-17 | 仪器
日照站 | 3094 | 鼓风式电热恒温干燥箱 | 101-1A | ALT-26 | 仪器
日照站 | 3095 | 紫外可见分光光度计 | UV5 | B722173201 | 仪器
日照站 | 3096 | 全自动测硫仪 | QTS-8000 | 1801265 | 仪器
日照站 | 3097 | 全自动测硫仪 | QTS-8000 | 1801263 | 仪器
日照站 | 3098 | 可见分光光度计 | V-5000 | AC1706008 | 仪器
日照站 | 3099 | X荧光光谱仪 | ARL PERFORMX | 415 | 仪器
日照站 | 3100 | X荧光光谱仪 | ARL PERFORMX | 432 | 仪器
日照站 | 3101 | 金相显微镜 | Scop.A1 | 1998 | 仪器
日照站 | 3102 | 金相显微镜 | Vert.A1 | 1999 | 仪器
日照站 | 3103 | 金相显微镜 | Imager.M2m | 1997 | 仪器
日照站 | 3130 | 气相色谱仪 | 7890B | CN18013155 | 仪器
日照站 | 3131 | 高效节能智能一体马弗炉 | QTH-100 | 16097 | 仪器
日照站 | 3132 | 基氏流动度测定仪 | PL-2006A | PL-171004 | 仪器
日照站 | 3134 | 马弗炉 | LX0712H | 1703170626008 | 仪器
日照站 | 3136 | 高效节能智能一体马弗炉 | QTH-100 | 180521 | 仪器
日照站 | 3138 | 奥阿膨胀度测定仪 | ADY-2006 | ADY-171007 | 仪器
日照站 | 3140 | 马弗炉 | TMF-4X-12T | ZT091910546 | 仪器
日照站 | 3133 | 马弗炉 | LX0712H | 1703170626006 | 仪器
日照站 | 3135 | 全自动工业分析仪 | TKGF-8000A/B | TK17-06 | 仪器
日照站 | 3137 | 奥阿膨胀度测定仪 | ADY-2006 | ADY-171006 | 仪器
日照站 | 3139 | 离子色谱 | 836-940-942 | 1942002002203 | 仪器
日照站 | 3141 | 马弗炉 | TMF-4X-12T | ZT091910547 | 仪器
日照站 | 3143 | 马弗炉 | TMF-4X-12T | ZT091910549 | 仪器
日照站 | 3145 | 数显鼓风干燥箱 | TGF-9075A | ZT091910543 | 仪器
日照站 | 3147 | 数显鼓风干燥箱 | TGF-9075A | ZT091910544 | 仪器
日照站 | 3149 | 硅酸根测定仪 | PY-601S | 6020118001 | 仪器
日照站 | 3151 | 硅酸根测定仪 | PY-601S | 6020118003 | 仪器
日照站 | 3104 | 全自动显微硬度计 | Q10A | Q1114/06/17 | 仪器
日照站 | 3105 | 数显双洛氏硬度计 | 560RSSZ | 17011 | 仪器
日照站 | 3106 | ICP等离子光谱 | Thermo iCAP 7400 Plus | 2001 | 仪器
日照站 | 3107 | 分光光度计 | 723N | 17400098 | 仪器
日照站 | 3108 | 电热恒温鼓风干燥箱 | BGG-9075A | 170303870 | 仪器
日照站 | 3109 | 气相色谱仪（水） | 7890B/7697A | 17183005/17240028 | 仪器
日照站 | 3110 | 气质谱联用仪 | 7890B-5977B | 17188131 | 仪器
日照站 | 3111 | 全自动红外分光测油仪 | OIL4000B | ST86566 | 仪器
日照站 | 3112 | 阳离子色谱仪 | ICS-600 | 17059034 | 仪器
日照站 | 3113 | 液相色谱仪 | 1260 | DEAEQ09050 | 仪器
日照站 | 3114 | 阴离子色谱仪 | ICS-600 | 17049011 | 仪器
日照站 | 3115 | 紫外分光光度计 | UV-2200 | 17400402 | 仪器
日照站 | 3116 | 多参数水质分析仪 | AQ3700 | 2018 | 仪器
日照站 | 3117 | 分光光度计 | 723N | 17400105 | 仪器
日照站 | 3118 | 紫外分光光度计 | UV-2200 | 17400403 | 仪器
日照站 | 3119 | 超纯水器 | UPD-I-40L | 17123607 | 仪器
日照站 | 3120 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101A-2E | 87126 | 仪器
日照站 | 3121 | 马弗炉 | SX2-10-12 | 1706115 | 仪器
日照站 | 3122 | 水分分析仪 | HC103102 | B746975879 | 仪器
日照站 | 3123 | 紫外分光光度计 | TU-1901 | 26-1901-01-0301 | 仪器
日照站 | 3124 | 钻铣床 | ZX7032 | 1604130 | 仪器
日照站 | 3125 | 紫外分光光度计 | TU-1901 | 26-1901-01-0305 | 仪器
日照站 | 3126 | 超纯水器 | UPD-I-40L | 17123606 | 仪器
日照站 | 3127 | 鼓风电热恒温干燥箱 | 101A-2E | 87128 | 仪器
日照站 | 3128 | 马弗炉 | SX2-10-12 | 1706116 | 仪器
日照站 | 3129 | 鼓风电热恒温干燥箱 | 101A-2E | 87129 | 仪器
日照站 | 3142 | 马弗炉 | TMF-4X-12T | ZT091910548 | 仪器
日照站 | 3144 | 数显鼓风干燥箱 | TIR-70A | ZT091910552 | 仪器
日照站 | 3146 | 数显鼓风干燥箱 | TIR-70A | ZT091910551 | 仪器
日照站 | 3148 | 数显鼓风干燥箱 | TZS-6090L | ZT091910550 | 仪器
日照站 | 3150 | 硅酸根测定仪 | PY-601S | 6020118002 | 仪器